## Összesítő
Épületvillamoasság - Erősáramú és gyengeármú munkarészek
Kiviteli terv
Előzetes árazatlan költségvetési kiírás
Projekt adatok:
Projektszám:
Dátum:
Verzió:
|  | ANYAGÁR | DÍJ | ANYAG-DÍJ
Erősáram
1 | Külső villamos rendszer és energiaellátás | 0 | 0 | 0
2 | Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák | 0 | 0 | 0
3 | Vezetékek, kábelek | 0 | 0 | 0
4 | Világítás, lámpatestek | 0 | 0 | 0
5 | Kapcsolók, szerelvények | 0 | 0 | 0
6 | Elosztóberendezések | 0 | 0 | 0
7 | Kiegészítő tételek | 0 | 0 | 0
Gyengeáram
1 | Beléptető rendszer | 0 | 0 | 0
2 | IT passzív hálózati rendszer | 0 | 0 | 0
3 | CCTV rendszer | 0 | 0 | 0
4 | Tűzjelző | 0 | 0 | 0
5 | Vagyonvédelmi rendszer | 0 | 0 | 0
| ELEKTROMOS SZERELÉSEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0
Ajánlatunk nem tartalmazza:

## Külső villamos és energiaell.
| Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyagár | Munkadíj | Anyagár összesen | Munkadíj összesen
KÜLSŐ VILLAMOS RENDSZER ÉS ENERGIAELLÁTÁS
1 | "KPE PVC 110 merev védőcső, kemény PVC-ből, nagy mechanikai igénybevételre, földárokba vagy aljzatba helyezve, Ø 110 mm | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "KPE PVC 63 merev védőcső, kemény PVC-ből, nagy mechanikai igénybevételre, földárokba vagy aljzatba helyezve, Ø 63 mm | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 db HSI 150-K/500 kábelátvezető rendszer elem vízszigetelt épületfalon kábeleátvezetéshez erős- és gyengeáramú rendszerek részére. | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kábelárok készítése, 0,3 m szélességben, 0,8 m mélységben | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kábelárokban homokágy készítése, 0,3 m szélességben, 0,2 m vastagságban | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kábelárokban kábeljelző szalag elhelyezése | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vezetékvég kialakítás és bekötés készülékhez, szerelőlapra vagy berendezéshez 2,5-10 mm2 keresztmetszethez erenként | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kábelhálózati mérések és jegyzőkönyvek készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, geodéziai beméréssel, 3 példányban | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Külső villamos rendszer és energiaellátás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Védőcsövek, kábeltálcák
| Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyagár | Munkadíj | Anyagár összesen | Munkadíj összesen
VÉDŐCSÖVEK, KÁBELTÁLCÁK
1 | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 16 mm | 6000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 5400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 4800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 3600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hajlékony szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 16 mm | 6000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Hajlékony szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 5400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hajlékony szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 4800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hajlékony szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 3600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Symalen M40/32 hajlékony védőcső PVC-ből nagy mechanikai igénybevételre, süllyesztetten betonba, födémbe ill. aljzatba szerelve, elágazó és szerelvény dobozok nélkül | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Perforált horganyzott acéllemez kábeltálca, beltéri alkalmazásokhoz, födémről menetesszárral és kereszttartóval 1,5 m-enként függesztve 100 mm x 75 mm | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Perforált horganyzott acéllemez kábeltálca, beltéri alkalmazásokhoz, födémről menetesszárral és kereszttartóval 1,5 m-enként függesztve 150 mm x 75 mm | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Perforált horganyzott acéllemez kábeltálca, beltéri alkalmazásokhoz, födémről menetesszárral és kereszttartóval 1,5 m-enként függesztve 200 mm x 75 mm | 456 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Perforált horganyzott acéllemez kábeltálca, beltéri alkalmazásokhoz, födémről menetesszárral és kereszttartóval 1,5 m-enként függesztve 300 mm x 75 mm | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Perforált horganyzott acéllemez kábeltálca, beltéri alkalmazásokhoz, födémről menetesszárral és kereszttartóval 1,5 m-enként függesztve 400 mm x 75 mm | 540 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kábellétra gyengeáramú kábelek függőleges felszállókban történő rögzítésére 300 mm-es szélességben | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kábellétra erősáramú kábelek függőleges felszállókban történő rögzítésére 400 mm-es szélességben | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve, vagy kábeltálcához rögzítve PGK 100 MP | 480 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szerelvény doboz előnyomott bevezetésekkel vakolat alá szerelve, Ø 65 mm, 45 mm mély 71 mm-es szabvány távolsághoz csavaros szerelvény rögzítéshez | 360 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kültéri 93x43x42-es kötődoboz IP54-es védettséggel OBO A6 | 72 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | E90-es tűzálló vezeték kötő doboz, funkciómegtartó kábeltálcához, kábellétrához vagy vb szerkezethez rögzítve, minősített rögzítő elemmel, 5x2,5/2,5mm2 sorkapoccsal, vizsgálati bizonylattal | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Védőcsövek, kábeltálcák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vezetékek, kábelek
| Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyagár | Munkadíj | Anyagár összesen | Munkadíj összesen
VEZETÉKEK, KÁBELEK
Kisfeszültségű kábelek szállítása, üzemkészre szerelése és üzembevétele, beleértve a kábeltálcákon, kábeltartókon történő elhelyezést és rögzítést, valamint az összes segédanyagot, kábelvégelzárókat, végkiképzéseket, jelöléseket és csatlakoztatási munkákat. PVC szigetelésű kábelek, kerek vagy szektor formált, egy vagy többszálú csupasz rézvezetővel, PVC érszigeteléssel. Az ereket közös kitöltő burkolat veszi körül. A külső köpeny fekete PVC szabvány és méretjelzéssel. Környezeti hőmérséklet -5°C és +70°C között. A kábeljelöléseket a végpontokon, a födémáttöréseknél, az épületbe való érkezésnél és a nyomvonal mentén 30m-enként szükséges elhelyezni. A kábelekre vonatkozó szabványok: DIN VDE 0271/0276 , MSZ 1167, MSZ IEC 502.
1 | NYY-O kábel védőcsőbe húzva, 4x35 mm2 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x70 mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x50 mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x35 mm2 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x25 mm2 | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x16 mm2 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x10 mm2 | 1000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x6 mm2 | 480 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x4 mm2 | 540 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x2.5 mm2 | 1800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x2.5 mm2 | 3600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1.5 mm2 | 3600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x2.5 mm2 | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x2.5 mm2 | 7200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1.5 mm2 | 8400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | NYM-O kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 7x1.5 mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | NYY-O kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x1.5 mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NYY-O kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x1.0 mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | NHXH E90/FE180 kábel funkciómegtartó kábeltartó szerelvényen, 3x4 mm2 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | NHXH E90/FE180 kábel funkciómegtartó kábeltartó szerelvényen, 3x2.5 mm2 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | NHXH E90/FE180 kábel funkciómegtartó kábeltartó szerelvényen, 3x1.5 mm2 | 960 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | YSLCY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x2.5 mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | YSLCY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x1.5 mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | YSLCY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 4x1.5 mm2 | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | YSLCY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1.5 mm2 | 360 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26 | YSLCY kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x1.0 mm2 | 480 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Világítótestek, lámpatestek
| Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyagár | Munkadíj | Anyagár összesen | Munkadíj összesen
VILÁGÍTÁS, LÁMPATESTEK
Minden LED lámpatest fényforrással, tápegységgel és tartószerkezettel együtt értendő! A megrendelés előtt a típust, színeket építész tervezővel egyeztetni, véglegesíteni szükséges! A kiírt lámpatestek ajánlott típusok, ezzel egyenértékű paraméterekkel rendelkező termékek is megfelelőek. A kiváltó lámpatestek fényárama ne térjen el az ajánlott típus fényáramának +/-10%-ánál nagyobb mértékben!
1 | L01 tervjelű lámpatest álmennyezetbe süllyesztetten szerelve. 25 W, 3120 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP20 EAE BLOOM 3057188 BLM 025T 40OD00 3K1606020 | 96 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | L02 tervjelű lámpatest álmennyezetbe süllyesztetten szerelve. 38 W, 4493 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP20 EAE BLOOM 3072499 BLM 038T 40OD00 4K5606020 | 49 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | L03 tervjelű mélysugárzólámpatest álmennyezetbe süllyesztetten szerelve. 18 W, 1770 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP20 EAE DOWNLED 3122749 DWL 018A 40PC00 1K7 06 40 V.2 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | L04 tervjelű mélysugárzólámpatest álmennyezetbe süllyesztetten szerelve. 20 W, 2240 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP20 EAE DOWNLED 3122763 DWL 020A 40PC00 2K2 08 40 V.2 | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | L05 tervjelű lámpatest oldalfalra szerelve. 9 W, 807 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP20 EAE STL MINI 3097461 STL 008U 40OD00 0K7 60TK3I LN2XMN | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | L06 tervjelű lámpatest függesztetten szerelve. 15 W, 1582 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP20 EAE STL 3101270 STL 016S 40OD00 1K4 120TK3I LN4XST | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | L07 tervjelű lámpatest függesztetten szerelve. 19 W, 2067 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP20 EAE STL 3101330 STL 020S 40OD00 1K7 150TK3I LN5XST | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | L08 tervjelű por- és páramentes lámpatest mennyezetre, vagy kábeltálcára szerelve. 23 W, 2911 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP64 EAE LINA ETANJ V3 3107164 LNE 023U 40OD00 2K9 125 ST V.3 | 58 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | L09 tervjelű por- és páramentes lámpatest mennyezetre, vagy kábeltálcára szerelve. 31 W, 3956 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP64 EAE LINA ETANJ V3 3107308 LNE 030U 40OD00 3K9 125 ST V.3 | 41 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | L10 tervjelű por- és páramentes lámpatest mennyezetre, vagy kábeltálcára szerelve. 38 W, 4829 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP64 EAE LINA ETANJ V3 3107500 LNE 038U 40OD00 4K8 125 ST V.3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | L11 tervjelű csarnokvilágító lámpatest vasbeton gerendára szerelve. 56 W, 9049 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP65 EAE SROUND V2 3104243 SRD 056U 40FS06 LB 9K10 65 V.2.504 | 55 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | L12 tervjelű lámpatest oldalfalra szerelve. 16 W, 1912 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP65 EAE SATURN V3 3133431 STR 016U 40OD00 1K9 65 V.3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | L13 tervjelű riasztásjelző lámpatest oldalfalra szerelve, fröccsöntött ütésálló polyistirol búrával, piros azonosítóval. 1x9 W, kompakt fénycsöves fényforrással SIMOTRADE: STABIGÉL 109 | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | L14 tervjelű központi akkumulátoros kijáratmutató lámpatest oldalfalra szerelve, állandó üzemű, 4,3 W beépített LED fényforrással, 30 méteres felismerhetőségi távolsággal, IP20 INOTEC SNP 1530.1 PM LED J/SV | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | L15 tervjelű központi akkumulátoros kijáratmutató lámpatest függesztetten szerelve, állandó üzemű, 4,3 W beépített LED fényforrással, 30 méteres felismerhetőségi távolsággal, IP20 INOTEC SNP 1530.1 ES LED J/SV | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | L16 tervjelű központi akkumulátoros kijáratmutató lámpatest oldalfalra szerelve, állandó üzemű, 8,3 W beépített LED fényforrással, 60 méteres felismerhetőségi távolsággal, IP40 INOTEC SNP 7183 LED J/SV | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | L17 tervjelű központi akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest álmennyezetbe szüllyesztetten szerelve, készenléti üzemű, 3,6 W beépített LED fényforrással, aszimmetrikus folyosóvilágító optikával, IP20 INOTEC SN 9400-06 AHB | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | L18 tervjelű központi akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest álmennyezetbe szüllyesztetten szerelve, készenléti üzemű, 2,6 W beépített LED fényforrással, szimmetrikus térvilágító optikával, IP20 INOTEC SN 9400-03 SLB | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | L19 tervjelű központi akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest mennyezetre szerelve, készenléti üzemű, 2,6 W beépített LED fényforrással, szimmetrikus térvilágító optikával, IP40 INOTEC SN 8400-03 SLB | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | L20 tervjelű központi akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest oldalfalra szerelve, készenléti üzemű, 8,3 W beépített LED fényforrással, szimmetrikus térvilágító optikával, kültéri kivitelben, IP65 INOTEC SN 804.1 WT | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | L21 tervjelű központi akkumulátoros tűzcsap jelző lámpatest oldalfalra szerelve, készenléti üzemű, 13,2 W beépített LED fényforrással, 18 m felismerhetőségi távolsággal, IP40 INOTEC SNP 2004.1 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | L22 tervjelű fényvető lámpatest oldalfalra szerelve. 30 W, 3810 lm, 4000 K, LED fényforrással,kültéri kivitelben, IP66 EAE 3114190 PRM 030D 57CM00 WL 3K81 PR V2 | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | L23 tervjelű kültéri útvilágító lámpatest homlokzatra szerelve 0,5 m hosszúságú karral, vagy 6 m magas horganyzott acél oszlopra szerelve 1 m hosszúságú oszlopkarral. 40 W, 3430 lm, 4000 K, LED fényforrással, IP66 HOFEKA Tweet S X 1 LED 14 XTE HOF L | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kültéri lámpatest tartó kar homlokzatra szerelve, 0,5 m | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Horganyzott acél világítási oszlop, 6 m magasságú, 1 m hosszúságú karral | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Biztonsági világítási központ 1 óra áthidalási idővel rendelkező akkumulátor kapacitással, 28 Ah INOTEC CPS 220/64 | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Világítás lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kapcsolók, szerelvények
| Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyagár | Munkadíj | Anyagár összesen | Munkadíj összesen
KAPCSOLÓK, SZERELVÉNYEK
Installációs kapcsolók és dugaszolóaljzatok (szerelt falban, téglafalban elhelyezett szerelvénydobozokba egyedileg, vagy csoportosan elhelyezve, bekötéssel) A szerelvények pontos színét a belsőépítész terv határozza meg! A megrendelés előtt a pontos típust a Beruházóval és a belsőépítész tervezővel egyeztetni szükséges.
1 | 1P kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben, IP20 | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1P kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben, IP44 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2P kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben, IP44 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1P nyomókapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben, IP20 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1P váltókapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben, IP20 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1P kapcsoló falon kívül szerelve szürke színben, IP44 | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2P kapcsoló falon kívül szerelve szürke színben, IP44 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1P nyomókapcsoló falon kívül szerelve szürke színben, IP44 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1P váltókapcsoló falon kívül szerelve szürke színben, IP44 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1P keresztkapcsoló falon kívül szerelve szürke színben, IP44 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1P mozgásérzékelő álmennyezetbe süllyesztetten szerelve fehér színben, IP20 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2P jelenlét érzékelő álmennyezetbe süllyesztetten szerelve fehér színben, IP20 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2P jelenlét érzékelő álmennyezetbe süllyesztetten szerelve fehér színben, IP44 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2P kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 16 A | 63 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2P kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 20 A | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2P kapcsoló falon kívül szerelve, IP65 20 A | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3P. kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 20 A | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3P kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 32 A | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 3P kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 40 A | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3P kapcsoló falon kívül szerelve, IP65 100 A | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1F+N+PE dugaszoló aljzat (16 A) parapetcsatornába süllyesztetten szerelve, IP20 fehér színben | 94 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1F+N+PE dugaszoló aljzat (16 A) parapetcsatornába süllyesztetten szerelve, IP20 piros színben | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1F+N+PE dugaszoló aljzat (16 A) süllyesztetten szerelve, IP20 fehér színben | 213 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1F+N+PE dugaszoló aljzat (16 A) süllyesztetten szerelve, csapfedeles kialakítással, IP44 fehér színben | 44 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1F+N+PE egyes dugaszoló aljzat (16 A) falon kívül szerelve, IP44 fehér színben | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1F+N+PE dupla dugaszoló aljzat (16 A) falon kívül szerelve, IP44 fehér színben | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 3F+N+PE egyes dugaszoló aljzat (16 A) falon kívül szerelve, IP65 fehér színben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Szerelvény sorolókeret, egyes, fehér színben, IP20 | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Szerelvény sorolókeret, egyes, fehér színben, IP44 | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Szerelvény sorolókeret, kettes, fehér színben, IP20 | 92 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Szerelvény sorolókeret, kettes, fehér színben, IP44 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Szerelvény sorolókeret, hármas, fehér színben, IP20 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PVC kétrekeszes parapetcsatorna, fedlappal, szükség szerint toldópárokkal, végelzárókkal bútorra szerelve, 150x65mm méretben | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | CST1 tervjelű csatlakozó tábla, IP44 - 3 db 1F+N+PE dugaszoló aljzat, 16 A, 230 V - 1 db 3F+N+PE dugaszoló aljzat, 16 A, 400 V | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | CST2 tervjelű csatlakozó tábla, IP44 - 3 db 1F+N+PE dugaszoló aljzat, 16 A, 230 V - 1 db 3F+N+PE dugaszoló aljzat, 32 A, 400 V | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PD tervjelű aljzatba süllyesztett padlódoboz, padlószőnyeg burkolathoz, 12 csatlakozó modulszám, védettség IP20, beleszerelve: - 8 db 1F+N+PE dugaszoló aljzat, 16 A, 230 V - 2 db Informatikai csatlakozóaljzat 2xRJ45 Cat6 végpont | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Kapcsolók, szerelvények összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elosztóberendezések
| Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyagár | Munkadíj | Anyagár összesen | Munkadíj összesen
ELOSZTÓBERENDEZÉSEK
Önhordó acéllemeztokozott elosztószekrények és készülékek, maszkos kivitelben, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, összeállítva, szerelési segédanyagokkal (jelölők, csavarok, sínezési elemek stb.), bekötve. Az elosztó berendezések gyártásba adása előtt a pontos beépíthetőségi adatokat a helyszínen ellenőrizni kell, a műhelyterveket ennek megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani. Az elosztók tételei tartalmazzák az összeszerelés,beépítést, beüzemelést kompletten
1 | FE tervjelű normál hálózatú főelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FE-U tervjelű szünetmentes hálózatú főelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | E1N tervjelű normál hálózatú alelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | E2N tervjelű normál hálózatú alelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5 | E3N tervjelű normál hálózatú alelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6 | E4N tervjelű normál hálózatú alelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
7 | E5N tervjelű normál hálózatú alelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
8 | E2U tervjelű szünetmentes hálózatú alelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
9 | E3U tervjelű szünetmentes hálózatú alelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
10 | E4U tervjelű szünetmentes hálózatú alelosztó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11 | TVB tervjelű tűzeseti beavatkozó panel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Relédoboz fan-coil vezérléshez (230V-os működtető feszültségre, 3 db 3 váltóérintkező (230 V/6 A) segédrelé, műanyag dobozban szerelősinen elhelyezve, sorkapoccsal bekötve kompletten | 5 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fázisjavító kondenzátor egység 400 V-os 6,25+12,5+25 kVA-es kondenzátor egységekből összeállítva, lépcsőzetes kapcsolással, automatikus szabályozó és vezérlőegységgel, erősen szennyezett hálózatra (THD<50%), előzetes előírányzat 43,75 kVAr (7%). | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Szünetmentes áramforrás AEG PROTECT 8.31 típusú, 30 kVA névleges teljesítményű, 10 perc áthidalási idejű 3/1 fázisú, kettős konverziós „online” működési elvű, kimeneti leválasztó transzformátorral rendelkező szünetmentes áramellátó berendezés szállítása és üzembe helyezése. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültérre telepített dízel generátor 80 kVA névleges teljesítményű, előregyártott gépházzal ajánlott típus: FG Wilson P88-6 | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Elosztóberendezések összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## Kiegészítő tételek
| Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyagár | Munkadíj | Anyagár összesen | Munkadíj összesen
KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK
1 | EPH potenciálkiegyenlítő sín 10x10 mm-es Cu csatlakozósín, 7 db 2,5-25 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 2 db 25-95 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 1 db 50x5 mm laposvezetőhöz OBO BETTERMAN 1801/VDE típus | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | H07V-K szigetelt vezeték zöld/sárga szigetelés színnel EPH bekötő vezeték céljára kábeltálcára fektetve, vagy védőcsőbe húzva, 4 mm2 | 1100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | H07V-K szigetelt vezeték zöld/sárga szigetelés színnel EPH gerincvezeték céljára kábeltálcára fektetve, vagy védőcsőbe húzva, 16 mm2 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ø 16 mm Horganyzott köracél (FeZn) felfogórúd betongúlában rögzítve, 1,5 m-es magassággal, villámvédelmi összekötő vezetékhez való csatlakozásnál csavaros kötőelemekkel, 100 kV-os szigetelő alátét lemezzel | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ø 16 mm Horganyzott köracél (FeZn) felfogórúd betongúlában rögzítve, 2 m-es magassággal, villámvédelmi összekötő vezetékhez való csatlakozásnál csavaros kötőelemekkel, 100 kV-os szigetelő alátét lemezzel | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ø 16 mm Horganyzott köracél (FeZn) felfogórúd egyedi tartóban (betongúlában) rögzítve, 3 m-es magassággal, villámvédelmi összekötő vezetékhez való csatlakozásnál csavaros kötőelemekkel, 100 kV-os szigetelő alátét lemezzel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ø 10 mm Horganyzott köracél (FeZn) összekötő- levezető vezeték vízszintesen tetőn elhelyezve, max 5 cm-es kiemeléssel 1,2m-ként betonpogácsán vagy ezzel egyenértékű tartón elhelyezve, elágazásoknál csavaros kötőelemekkel | 700 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ø 10 mm Horganyzott köracél (FeZn) bekötő vezeték fém fal/tetőszerkezetek, korlátok és egyéb fémszerkezetek bekötéséhez, 0,5 m-es hosszal, csavaros tötöelemmel mindkét végén | 85 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ø 10 mm Horganyzott köracél (FeZn) levezető vezető vb pillérben elhelyezve, terven jelölt helyeken kiállásokkal és főldelőcsatlakozásokkal, hegesztve, korrózióvédelem helyreállítással, villámvédelmi vizsgáló felület kialakítás | 280 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ø 10 mm Horganyzott laposacél (FeZn) földelő/potenciálkiegyenlítő alzatbetonban elhelyezve, terven helyen kiállásokkal és főldelőcsatlakozásokkal, hegezstve, korrózióvédelem helyreállítással | 680 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vezeték tartó műanyag gúla rugós vezeték megfogással, ragasztott kivitelben | 360 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vezeték összekötő, dilatációs elem, horganyzott acélból | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vezeték hosszirányú összekötő bilics, horganyzott acél | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Vezeték kereszt összekötő bilics, horganyzott acél | 120 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Vizsgáló összekötő, mérőpont, levezetőn +0,5 m magasságban beépítve, horganyzott acél tárcsa | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Csatlakozás földelőtől (hiba(érintés)védelmi kiálláshoz) 50x5 mm horganyzott laposacél (FeZn) vezetővel 1,5 m-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Csatlakozás földelőtől (gyengeáramú szerverszoba kiálláshoz) 50x5 mm horganyzott laposacél (FeZn) vezetővel 5,5 m-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | MSZ EN 2364 szerinti első üzembehelyezési jegyzőkönyv a villamos berendezésről | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Hiba(érintés)védelmi mérés és jegyzőkönyv készítése kb. 2000 mérőponttal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése kb. 17 mérőponttal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Egyfázisú ezetékkiállás és bekötés kábelvég kialakítással | 139 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Háromfázisú ezetékkiállás és bekötés kábelvég kialakítással | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | RWA rendszer (tűzvédelmi koncepció alapján) Hő- és füstelvezetés koncepciójához igazodó RWA rendszer központtal, nyitószerkezettel, motorokkal, kábelezéssel. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kültéri alkonykapcsoló D-i oldalfalra 3,5 m-es magasságban szerelve, vezérlő készülék főelosztóban elhelyezve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Termosztát panel felszerelése, bekötése kábelvég kialakítással | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Légtechnikai vezérlőpanel felszerelése, bekötése kábelvég kialakítással | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kültéri hőmérséklet érzékelő, fűtési rendszerhez É-i oldalfalra 3,5 m-es magasságban szerelve, kazánházi elosztóhoz csatlakoztatva | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pissoir elektromos öblítőszelep bekötése (11 db) kábelvég kialakítással, tápegységgel (4 db) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Húzókapcsoló (2db), vészhelyzet jelzésére, süllyesztetten, mozgássérült WC-ben elhelyezve. Helyi, vészhelyzet nyugtázó nyomó kapcsoló (1db), süllyesztetten, mozgássérült WC-ben elhelyezve. Mozgássérült WC vészjelzőlámpa/hangjelzővel egybeépítve közlekedőn elhelyezve (1db).távjelzés /BMS-diszpéccser/ SCHRACK/LEGRAND elemekből kompletten, felszerelve. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
30 | „Útmutató elsősegélynyújtáshoz” balesetvédelmi tábla elhelyezése, MSZ 1585:2009 szerint, elzárt villamos kezelőhelyiségben elhelyezve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Felirati táblák 10 db „KIKAPCSOLNI TILOS!” 10 db „BEKAPCSOLNI TILOS!” | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Felirati táblák 10 db „VIGYÁZZ! 400 V! ÉLETVESZÉLYES!” 10 db „KARBANTARTÁS ALATT!” 1 db „0,4KV-OS KAPCSOLÓ HELYISÉG! IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Költségelőirányzat Utólagos betonfal és betonfödém fúrások készítésére, átmérő max 100 mm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Munkaidőelőirányzat Műszaki szükségességből adódó szakipari munkákra | 48 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Munkaidőelőirányzat Villanyszerelés utáni építőipari szakmunkákra (építőipari szak anyagaiból) | 48 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
| Kiegészítő tételek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
21 | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (földszint és I. emelet, 6 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 1 db Csoportkártya RWA 70 6A 5 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
21 | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (II. emelet és III. emelet, 4 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 2 db Csoportkártya RWA 70 6A 4 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
25 | RWA vezérlő rendszer által vezérelt ablakok, ajtók működtető elemei G+U rendszerelemekből összeállítva: 11 db RWA 1000 S-set 90 db RWA 1050 db turnMaster 5 db TA60 5 db konzol TA60 ajtónyitó motorhoz 4 db OTS 730 olajfékes ajtócsukó 5 db Tűröffner 17 E 24V DC 100% ED 3500 N 4 db csapdazár | 1 | klt

## Belép
Beléptető rendszer
S.sz. | Cikktörzs | Megnevezés | Menny. | egys. anyag | egys. díj | össz. anyag | össz.díj
1. | SC7M | Központi vezérlő | 3 |  |  | 0 | 0
2. | SC7 | Átjáró vezérlő | 3 |  |  | 0 | 0
3. | VI109 | LAN csatoló | 3 |  |  | 0 | 0
4. |  | Tápegység, akkumulátorral | 3 |  |  | 0 | 0
5. |  | Távnyitó licence | 1 |  |  | 0 | 0
6. |  | Térkép licence | 1 |  |  | 0 | 0
7. | MR010H | Proximity olvasó | 2 |  |  | 0 | 0
8. |  | Kültéri proxymity | 4 |  |  | 0 | 0
9. |  | Kártyaolvasónak oszlop (kártyaolvasó magasság 1,6m) | 2 |  |  | 0 | 0
10. | CQR | Vésznyitó | 3 |  |  | 0 | 0
11. |  | Proximity kártya | 100 |  |  | 0 | 0
12. |  | Kártya tartó és nyakpánt | 100 |  |  | 0 | 0
13. |  | Elektromágneses zár | 1 |  |  | 0 | 0
14. |  | Nyitásérzékelő | 2 |  |  | 0 | 0
15. |  | Kötődoboz | 10 |  |  | 0 | 0
16. | cat5e | FTP kábel | 200 |  |  | 0 | 0
17. | 4x0,22 | Kábel | 20 |  |  | 0 | 0
18. | 2x0,5+6x0,22 | Kábel | 500 |  |  | 0 | 0
19. |  | MUII 25 védőcső | 200 |  |  | 0 | 0
20. |  | Symalen védőcső 25 | 200 |  |  | 0 | 0
21. |  | Szerelési segédanyagok | 1 |  |  | 0 | 0
22. |  | Tervezés | 1 |  |  | 0 | 0
23. |  | Beüzemelés, oktatás, átadás | 1 |  |  | 0 | 0
24. | FAAC 617 | Sorompó (6 méteres karral) | 2 |  |  | 0 | 0
25. |  | Sorompó távnyitó nyomógomb | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Összesen netto: |  |  |  | 0 | 0
|  | Mindöszesen nettó: |  |  |  |  | 0

## ITpasszív hálózat
IT passzív hálózati rendszer
S.sz. | Megnevezés | Típus | Menny. | Me. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Mindösszesen
1. | 42U magas, 800*1000mm-es szerver Rack szekrény, beépített dugaljsorral, zárható üvegajtóval, ventillátorokkal, szerelvényekkel | Rittal | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 15U magas, 600*600mm-es Rack szekrény, beépített dugaljsorral, zárható üvegajtóval, földön álló kivitel | Rittal | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 21U magas, 600*600mm-es Rack szekrény, beépített dugaljsorral, zárható üvegajtóval, földön álló kivitel | Rittal | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 1x12 OS2 kül-beltéri LSZH optikai kábel | R&M | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Optikai patch panel | 24portos LC duplex | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Optikai kötéstartó tálca | R&M | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Toldó | R&M | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Pigtail | R&M | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Optikai Patch kábel | R&M | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Optikai szál kifejtése |  | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 0
11. | 2xRJ45-ös fali csatlakozó aljzat parapet csatornába / sülyesztve (erősáramú szerelvényekkel azonos típus) | R&M | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12. | 2xRJ45-ös fali csatlakozó aljzat falon kívüli szereléssel | R&M | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
13. | 4-es padlódoboz | R&M | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | RJ11 süllyesztett | R&M | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15. | RJ11 parapet csatornába | R&M | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. | RJ11 falon kívül | R&M | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Koax aljzat süllyesztett | R&M | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Koax aljzat parapet csatornába | R&M | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19. | WIFI AP | Arruba | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Ventillátoros egység, termosztát vezérléssel | Rittal | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Rack szekrény szerelés, tartozékok csavarkészletek |  | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
22. | 230V-os csatlakozó sáv, 6 csatlakozóval | Kontaset | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
23. | CAT5e 24 portos patch panel üres | R&M | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Keystone | R&M | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 0
25. | 19" 1U gyűrűs panel, vízszintes kábelrendező | R&M | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
26. | 1U magas blank panel az üres helyekre | Rittal | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
27. | 19"-os kihúzható rack tálca, | Rittal | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Struktúrált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, Cat.5e F/UTP ( halogénmentes ) | R&M | 2000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Merev, simafalú műanyag védőcső vagy gégecső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falakban, kompletten beszerelve, közepes mechanikai igénybevételre |  | 2000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
30. | - szerelési apróanyag |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
31. | - élesztés, üzembe helyezés, Mérési Jegyzőkönyvek |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
32. | - átadás, oktatás, Megvalósulási terv készítése 4pld.-ban |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
33. | CAT5e Patch kábel 2m-es | R&M | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Műhelytervek készítése |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
35. | Rendszer beüzemelése és felprogramozása, személyzet oktatása |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
36. | Emelőgép használat |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
37. | Egyéb segédanyag |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
38. | Tervezés, engedélyeztetés |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
39. | Szünetmentes tápegység |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A táblázat tartalmazza a beléptetőrendszerhez szükséges IT végpontok kiépítését is.
AJÁNLATUNK NEM TARTALMAZZA AZ AKTÍV ELEMEKET!

## CCTV megfigyelő rendszer
CCTV rendszer
S.sz. | Megnevezés | Típus | Menny. | Me. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Mindösszesen
1. | Beltéri dome kamera | HikvisionDS-2CD2322WD-I kamera HikvisionDS-1280ZJ-M- tartó | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Kültéri kamera | HikvisionDS-2CD4D26FWD-IZS (2.8-12mm) HikvisionDS-1273ZJ-DM32 | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | PTZ kültéri kamera kerítés vonalban oszlopon elhelyezve |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Végpont kamerák és rögzítők részére |  | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Rögzítő (NVR) 8TB HDD-vel További 8 csatorna aktivációja Csatlakozósor Premote HD licence további 5 kliens hozzáférés licence Magyar nyelvű menü garancia-kiterjesztés és SW követés össz. 36 hónapra A KÉRT 60 NAPOS RÖGZÍTÉS AZ ADOTT KONFIGURÁCIÓVAL NEM MEGVALÓSÍTHATÓ! | DMS2400 II rögzítő 2x8TB WD merevlemez 8 csatorna aktivációja 1 alap kliens hozzáférés SEDOR szabotázsvédelem SNMP hozzáférés 19" rack beépítőkeret 8.20.11 Sp:C szoftver MOL standard alapbeállítások SMAV HA 8 SMAV MK24 SMAV PRHD SMAV CLIENT LIC5 SMAV LANG HU SMAV G+S36 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 16 csatorna ONVIF kamera licensz | SMAV OA16 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Monitor | LED Min. 24" képátlóval | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kliensszámítógép (2 monitor kimenettel) a működtetéshez szükséges szoftverekkel, hardver elemekkel. (számítógéppel, billentyűzet, egér, licensz stb) | Intel Core i7, 8GB DDR3, Intel Q87 chipset, 500GB HDD, 64bit Windows 10 HUN; USB magyar billentyűzet, USB 3 gombos optikai scroll egér, Gigabit LAN, DVD+/-RW meghajtó, USB, 2 monitor kezeléséhez szükséges videókártya | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Túlfeszültség védelem PoE injektor |  | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Kamera tartó oszlopok tartó szerelvényekkel |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Struktúrált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, Cat.5e UTP [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | R&M | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm |  | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Műhelytervek készítése |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Rendszer beüzemelése és felprogramozása, személyzet oktatása |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Emelőgép használat |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Egyéb segédanyag |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Tervezés, engedélyeztetés |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Rendszer üzembe helyezése, oktatás, átadás |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Tűzjelző
S.sz. | Cikktörzs | Cikkszám | Megnevezés | Menny. | egys. anyag | egys. díj | össz. anyag | össz.díj | össz anyag+díj
1. | AWEX | FAS | Analóg intelligens tűzjelző központ 2 hurokkal, beépített tápegységgel. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  |  | 12V 26Ah akkumulátor | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | AWEX |  | Optikai füstérzékelő | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | AWEX |  | Hősebesség Érzékelő | 89 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | AWEX |  | Univerzális aljzat | 169 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | AWEX |  | Másodkijelző | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | AWEX |  | Kézi jelzésadó izolátorral | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | AWEX |  | Kézi jelzésadó műanyag ház | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
9. |  |  | Utánvilágító tábla | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | CWSO |  | Beltéri hangjelző | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Signal | PS128 | Kültéri hang és fényjelző | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | AWEX | MI022 | 1 kimenetű váltokontaktusos modul 24V DC 1A terhelhetőséggel | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Menvier |  | Segédtápegység, akkumulátorral , 24V 3A, hálózat kimaradás jelzővel, zárható fém dobozban | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14. |  |  | Ajtótartó mágnes konzollal együtt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
15. |  |  | Egyéb szerelési segédanyag (segédrelék, tipli, csavar,kötegelő, feliratok) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | OBO |  | 100x100 kötődoboz | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | JBY(st)Y | 1x2x0,8 | Tűzjelző kábel | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | JBH(st)H | 1x2x0,8 | Tűzálló kábel | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
19. |  | MÜII16 | Védőcső falon kívül szerelve (Kézi jeladóknak falba sülyesztve) | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
20. |  |  | Tűzálló kábeltartó klipsz (HILTI MX8, AC7) DB! | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
21. |  |  | Emelőgép, állványozás | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22. |  |  | Hatósági engedélyeztetés | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23. |  |  | Megvalósulási terv készítés | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24. |  |  | Programozás | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25. |  |  | Üzembehelyezési eljárás lefolytatása | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26. |  |  | Szigetelési és érintésvédelmi jegyzőkönyvezés | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27. |  |  | Üzemeltetési napló OTSZ szerint | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Összesen netto: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Vagyonvédelem
Vagyonvédelmi rendszer
S.sz. | Cikktörzs | Megnevezés | Menny. | egys. anyag | egys. díj | össz. anyag | össz.díj
1. | DSC | 4020 vagyonvédelmi központ | 1 |  |  | 0 | 0
2. | DSC | LCD kezelő | 2 |  |  | 0 | 0
3. |  | LAN csatoló | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  | Tápegység, akkumulátorral | 3 |  |  | 0 | 0
5. |  | 8 as zónabővítő tápegységgel dobozzal akkumulátorral kompletten | 3 |  |  | 0 | 0
6. |  | Nyitásérzékelő | 23 |  |  | 0 | 0
7. |  | Kötődoboz | 10 |  |  | 0 | 0
8. | 4x0,22 | Kábel | 300 |  |  | 0 | 0
9. | 2x0,5+6x0,22 | Kábel | 500 |  |  | 0 | 0
10. |  | MUII 25 védőcső | 200 |  |  | 0 | 0
11. |  | Szerelési segédanyagok | 1 |  |  | 0 | 0
12. |  | Tervezés | 1 |  |  | 0 | 0
13. |  | Beüzemelés, oktatás, átadás | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Összesen netto: |  |  |  | 0 | 0
|  | Mindöszesen nettó: |  |  |  |  | 0